Российская Федерация

ООО «Водохозяйственное проектирование Сибири»

Свидетельство СРО №0156.1-2011-5406669391-П-30 от 5.10.2012 г.

Объект: «Водозаборная скважина с.Раисино Убинского района Новосибирской области»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

на строительство

Том 2. Смета на строительство

Шифр: 86/16-Уб.Р

Директор                                                                       В.В. Кремер

Главный инженер                                                        А.С. Гаврилкин

Смету составил                                                            Т.А. Калиничева

г. Новосибирск 2016г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к  сметной документации на строительство водозаборной скважины в с.Раисино Убинского района Новосибирской области.

Сметная документация составлена на весь проектный объем работ в соответствии с методическими указаниями по определению стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС81-35.2004).

Стоимость строительных работ на бурение скважины глубиной 100 м, установку водоподъемного оборудования, павильона над скважиной, ограждение первого пояса зоны санитарной охраны, установку станции водоподготовки, строительство соединительного водопровода определена в уровне цен по Новосибирской области по федеральным единичным расценкам на строительные работы (ФЕР-2001 в редакции 2014 г).  Стоимость  материалов  определена  по  сборникам  Федеральных   сметных цен, прайс- листам  ООО «РЕН», ЗАО «Управление по Ремонту труб», «ТД Гидрокомплект», ОАО «Горняк», ООО «Агрокомплект сервис», ИП Логачев В.Н.

При составлении сметной документации были использованы  следующие нормативные документы:

- Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004.

- Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве (МДС 81-33.2004), письма ФАСиЖКХ (Госстрой) от 27.11.2012 №2536-ИП/12/ГС «О порядке применения коэффициентов к нормативам накладных расходов и сметной прибыли в строительстве», номер и дата включения в реестр -№95 от 15.12.2009г.

- Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве (МДС 81-25.2001), письма ФАСиЖКХ (Госстрой) от 27.11.2012 №2536-ИП/12/ГС «О порядке применения коэффициентов к нормативам накладных расходов и сметной прибыли в строительстве», письмо АП-5536/06 от 18.11.2004г Федерального агентства по строительству и ЖКХ «О порядке применения норм сметной прибыли в строительстве», номер и дата включения в реестр - № 93 от 15.12.2009г.

Сводный сметный расчет составлен в ценах ФЕР2001г (редакция 2014г) с пересчетом в текущий уровень цен с применением индексов цен в строительство согласно письмам Минстроя НСО №5146/45-вн,5581/45-вн от 19.12.2016г по статьям затрат, тип средневзвешенный.

ПОКАЗАТЕЛИ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(в текущих ценах по состоянию на 15.12.2016г)

Общая сметная стоимость строительства,                                      6 229,09тыс.руб.

в том числе строительно-монтажных работ                                    3 749,10 тыс.руб.

Стоимость бурения скважины                                                          2 217,04 тыс.руб.

Стоимость павильона с оборудованием                                             733,25 тыс.руб.

Стоимость строительства зоны санитарной охраны                         595,70 тыс.руб.

Строительство водопровода                                                                261,55 тыс.руб.

Станция водоподготовки                                                                   2 034,08 тыс.руб.

Составил:                                                                                     Калиничева Т.А.